## Sheet1
Metodo | Caudal | Electricidad | Uso de red | Uso del edificio | Calidad microbiologica | Calidad quimica | Turbidez
Cloracion - Gas de cloro licuado | 1000000 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1
Cloracion - Solucion de hipoclorito de sodio | 1000000 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1
Cloracion - Granulos de hipoclorito de calcio | 1000000 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1
Ozonizacion | 1000000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1
Desinfeccion por ebullicion | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
Filtros rapidos por gravedad | 8640 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5
Filtros gruesos | 2880 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5
Filtros a presion | 8640 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5
Filtros lentos de arena | 28.8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3
Filtros rapidos de arena | 191520 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
Tanque de almacenamiento | 8640 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Filtracion de ribera | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3
Aireacion | 8640 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2
Coagulacion quimica | 1000000 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3
Adsorcion con carbon activado - Grifo | 720 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4
Adsorcion con carbon activado - Jarra | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4
Filtros ceramicos - Olla | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4
Filtros ceramicos - Vela | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4
Filtros de cal o descalcificadores | 720 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3
Filtracion por destilacion | 46 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
Filtros de membranas | 360 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4
Filtracion por osmosis inversa | 720 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4
Tratamiento con rayos UV | 34560 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1
Metodo SODIS | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
Filtros de sedimentos | 39600 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4
Filtracion con fibras y telas | 828000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4
Almacenamiento y decantacion | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4